## Sheet
ANEXO A - 1
PROYECTO | “CREACION DEL SALON MULTIUSO COMERCIAL DE LA COMUNIDAD CHECOS DEL DISTRITO DE QUEROCOTO - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"
Item | Descripción | Unid. | Cant. | Precio | Total
1 | LOCAL COMUNAL CHECOS
1.01 | OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.01 | OBRAS PROVISIONALES
01.01.01.01 | ALMACEN OFICINA Y CASETA DE GUARDIANIA | mes | 4
01.01.01.02 | SERVICIOS HIGIENICOS | und | 1
01.01.01.03 | CERCO PROVISIONAL | m | 150
01.01.01.04 | CARTEL DE IDENTIFICACIÓN OBRA DE 3.60 X 2.40 | und | 1
01.01.01.05 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS | gbl | 1
01.01.02 | EXPLANACION
01.01.02.01 | EXPLANACION DEL TERRENO | m³ | 960
01.01.02.02 | TRASLADO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | m³ | 1200
01.01.03 | SEGURIDAD Y SALUD
01.01.03.01 | EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL | gbl | 1
01.01.03.02 | EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA | gbl | 1
01.01.03.03 | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD | gbl | 1
01.01.03.04 | RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO | gbl | 1
01.01.04 | TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.04.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | m² | 800
01.01.04.02 | TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR | m² | 800
01.01.05 | FLETE
01.01.05.01 | FLETE TERRESTRE P/TRANSPORTE DE MATERIALES A ALMACEN DE OBRA | gbl | 1
1.02 | ESTRUCTURAS
01.02.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.02.01.01 | EXCAVACION PARA ZAPATAS DE 1.00M A 1.90 M DE PROFUNDIDAD | m³ | 170.5
01.02.01.02 | EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1.00 M DE PROFUNDIDAD EN TERRENO NORMAL | m³ | 13.65
01.02.01.03 | EXCAVACION PARA VIGA DE CIMENTACION HASTA 1.00 M DE PROFUNDIDAD EN TERRENO NORMAL | m³ | 29.25
01.02.01.04 | EXCAVACION DE ZANJAS PARA UÑAS DE VEREDA HASTA 0.50m DE PROFUNDIDAD EN TERRENO NORMAL | m³ | 1
01.02.01.05 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO DE ZANJAS | m³ | 59.67
01.02.01.06 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO CON EQUIPO | m³ | 117.31
01.02.01.07 | NIVELACION INTERIOR Y APISONADO CON EQUIPO | m² | 782.09
01.02.01.08 | ACARREO MATERIAL EXCEDENTE HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 30.00ML | m³ | 124.47
01.02.01.09 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO PESADO | m³ | 124.47
01.02.02 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.02.02.01 | SOLADOS
01.02.02.01.01 | SOLADO DE CONCRETO C:H-1:12, E=4'' PARA ZAPATAS | m² | 109.37
01.02.02.02 | CIMIENTO
01.02.02.02.01 | CONCRETO PARA CIMIENTOS CORRIDOS C:H-1:10 + 30% P.G. | m³ | 9.72
01.02.02.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CIMIENTO CORRIDO | m² | 48.61
01.02.02.03 | SOBRECIMIENTO
01.02.02.03.01 | CONCRETO PARA SOBRECIMIENTOS C:H-1:8 + 25% P.M. | m³ | 3.03
01.02.02.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO H=60CM | m² | 40.46
01.02.02.04 | PISO DE CONCRETO
01.02.02.04.01 | FALSO PISO DE CONCRETO 1:12 DE E=4'' | m² | 84.7
01.02.02.05 | COLUMNETAS DE PROTECCION DESAGUE PLUVIAL
01.02.02.05.01 | CONCRETO EN COLUMNETA PLUVIAL F'C=175KG/CM2 | m³ | 0.4
01.02.02.05.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNETA PLUVIAL | m² | 6
01.02.03 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.02.03.01 | ZAPATAS
01.02.03.01.01 | CONCRETO EN ZAPATAS F'C=210 KG/CM2 | m³ | 47.36
01.02.03.01.02 | ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2, GRADO 60 | kg | 1479.42
01.02.03.02 | VIGAS DE CIMENTACION
01.02.03.02.01 | CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION F'C=210 KG/CM2 | m³ | 10.22
01.02.03.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS DE CIMENTACION | m² | 115.77
01.02.03.02.03 | ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2, GRADO 60 | kg | 1191.9
01.02.03.03 | COLUMNAS
01.02.03.03.01 | CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 | m³ | 32.04
01.02.03.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS | m² | 321.02
01.02.03.03.03 | ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2, GRADO 60 | kg | 4539.43
01.02.03.04 | VIGAS
01.02.03.04.01 | CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2 | m³ | 19.12
01.02.03.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS | m² | 209.85
01.02.03.04.03 | ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2, GRADO 60 | kg | 3263.49
01.02.03.05 | ESCALERA
01.02.03.05.01 | CONCRETO EN VIGUETA DE CONFINAMIENTO F'C=210 KG/CM2 | m³ | 2.22
01.02.03.05.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGUETA DE CONFINAMIENTO | m² | 11.54
01.02.03.05.03 | ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2, GRADO 60 | kg | 418.79
01.02.03.06 | LOSAS ALIGERADA
01.02.03.06.01 | CONCRETO EN LOSAS ALIGERADA F'C=210 KG/CM2 | m³ | 8.37
01.02.03.06.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS | m² | 69.73
01.02.03.06.03 | ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2, GRADO 60 | kg | 452.59
01.02.03.06.04 | LADRILLO DE ARCILLA PARA LOSA ALIGERADA 15X30X30 cm | und | 60
01.02.03.07 | GRADERIO, LAVADEROS Y URINARIO
01.02.03.07.01 | CONCRETO EN ESTRUCTURA F'C=175 KG/CM2 | m³ | 4.03
01.02.03.07.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m² | 37.5
01.02.03.07.03 | ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2, GRADO 60 | kg | 1
01.02.04 | PRUEBA DE LABORATORIO
01.02.04.01 | DISEÑO DE MEZCLA | und | 3
01.02.04.02 | PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) | und | 25
1.03 | ARQUITECTURA
01.03.01 | MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA
01.03.01.01 | MURO DE LADRILLO TIPO IV 18 HUECOS DE SOGA C:A-1:4 X 1.50 CM. | m² | 93.92
01.03.01.02 | MURO DE LADRILLO TIPO IV 18 HUECOS CARAVISTA C:A-1:4 X 1.50 CM. | m² | 164.94
01.03.02 | REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
01.03.02.01 | TARRAJEO PRIMARIO RAYADO C:A-1:5 E=1.5 CM | m² | 69.52
01.03.02.02 | TARRAJEO EN MUROS INTERIORES DE SOGA CON C:A-1:5 E=1.5 CM | m² | 289.76
01.03.02.03 | TARRAJEO EN COLUMNAS CON C:A- 1:5, E=1.50CM | m² | 94.14
01.03.02.04 | TARRAJEO EN COLUMNETA PLUVIAL CON C:A - 1:5 E=1.5 CM INCL VESTIDURA DE ARISTAS | m² | 4.5
01.03.02.05 | TARRAJEO EN VIGAS CON C:A-1:5, E=1.50CM | m² | 147.67
01.03.02.06 | TARRAJEO EN VIGAS CON CONFINAMIENTO CON C:A - 1:5 E=1.5 CM,INCL VESTIDURA DE ARISTAS | m² | 9.86
01.03.02.07 | VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS CON C:A-1:5, E=1.50CM | m | 117.01
01.03.03 | CIELORRASOS
01.03.03.01 | TARRAJEO EN CIELORRASO CON C:A - 1:5 E=1.5 CM | m² | 69.73
01.03.04 | ENCHAPES CON CERAMICO
01.03.04.01 | ENCHAPE DE CERAMICO 25X40CM EN ESTRUCTURAS | m² | 12.51
01.03.04.02 | ENCHAPE DE CERAMICO 25X40CM EN SSHH | m² | 92.64
01.03.05 | PINTURA
01.03.05.01 | PINTURA EN CIELORRASO, VIGAS Y COLUMNAS CON LATEX | m² | 321.4
01.03.05.02 | PINTURA EN MUROS INTERIORES DE SOGA C/LATEX LAVABLE | m² | 205.8
01.03.05.03 | PINTURA EN MUROS EXTERIORES DE SOGA C/LATEX LAVABLE | m² | 88.68
01.03.05.04 | PINTURA EN COLUMNETA PLUVIAL C/ LATEX LAVABLE | m² | 4.5
01.03.05.05 | PINTURA EN DERRAMES C/LATEX LAVABLE | m | 117.01
01.03.06 | CERRAJERIA
01.03.06.01 | BISAGRAS
01.03.06.01.01 | BISAGRA CAPUCHINA 4" X 4" | und | 52
01.03.06.02 | CERRADURAS
01.03.06.02.01 | CERRADURA DE TRES GOLPES | und | 6
01.03.06.02.02 | CERRADURA TIPO PERILLA MODELO PLATA | und | 12
01.03.07 | PISOS Y PAVIMENTOS
01.03.07.01 | PISOS DE CONCRETO DE E= 2" PULIDO COLOR NATURAL BRUÑADO | m² | 85.49
01.03.07.02 | LOSA DEPORTIVA DE CONCRETO F'C 175 KG/CM2 E=0.10 CM | m² | 689.5
01.03.07.03 | PISO DE CERAMICO ALTO TRANSITO DE 0.25 X 0.40 M. | m² | 67.8
01.03.08 | CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA
01.03.08.01 | PUERTA METALICA CON ANGULOS Y TEE DE 1.5 " E=2 MM SEGUN DISEÑO INC INSTALACION | m² | 23.13
01.03.08.02 | VENTANA METALICA CON ANGULOS Y TEE DE 1.5 " E=2 MM SEGUN DISEÑO INC INSTALACION | m² | 4.11
01.03.08.03 | MALLA METALICA C/ MARCO: ANGULO F° TIPO L DE 1 1/4"x1 ¼”x 1/8”, MALLA COCADA | m² | 119.64
01.03.08.04 | PASAMANOS DE Fe Ø 2" | m | 1
01.03.09 | CARPINTERIA DE MADERA
01.03.09.01 | PUERTA APANELADA CON MARCO DE MADERA TORNILLO SEGUN DISEÑO INCL.INSTALACION | m² | 8.28
01.03.09.02 | PUERTA DE MADERA CONTRAPALACAD CON MARCO DE MADERA TORNILLO SEGUN DISEÑO INCL.INSTALACION | m² | 15.12
01.03.10 | COBERTURA METALICA
01.03.10.01 | TIJERAL METALICO L=20 M SEGUN DISEÑO INC ANCLAJES | und | 10
01.03.10.02 | VIGUETAS VG2 DE TUBO METALICO 4X6X3mm. | m | 850
01.03.10.03 | TENSORES DE FIEERO CORRUGADO Ø 5/8" | m | 450
01.03.10.04 | COBERTURA CON ALUZIN TR4 E= 0.5 MM | m² | 844.6
01.03.10.05 | CUMBRERA DE ALUZINC TR4 0.5 MM | m | 41
01.03.11 | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
01.03.11.01 | ZOCALOS
01.03.11.01.01 | CONTRAZOCALO CEMENTO PULIDO H = 0.40 M MEZ. 1:5 | m | 112.29
01.03.11.02 | CONTRAZOCALOS
01.03.11.02.01 | CONTRAZOCALO CEMENTO PULIDO H = 0.40 M MEZ. 1:5 | m | 97.4
01.03.12 | VARIOS
01.03.12.01 | JUNTA DE CONSTRUCCION CON TEKNOPOR 1" | m | 120
01.03.12.02 | CANALETA DE AGUA DE LLUVIA MEDIA LUNA DE 4" GALV E= 1/16" | m | 80
01.03.12.03 | BAJANTE DE AGUA DE LLUVIA TUB 3" GALV. | und | 4
01.03.12.04 | EQUIPAMIENTO MULTIFUNSIONAL | und | 1
01.03.12.05 | PLACA RECORDATORIA | und | 1
1.04 | INSTALACIONES SANITARIAS
01.04.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.04.01.01 | EXCAVACION DE ZANJAS PARA TUBERIAS DE AGUA Y DESAGUE | m³ | 12
01.04.01.02 | NIVELACION INTERIOR Y APISONADO CON EQUIPO | m² | 20
01.04.01.03 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO DE ZANJAS | m³ | 17.5
01.04.02 | APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
01.04.02.01 | SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS
01.04.02.01.01 | INODORO TIPO TOP PICE FLUXO O SIMILAR CON GRIFERIA | und | 12
01.04.02.02 | SUMINISTROS DE GRIFERIA
01.04.02.02.01 | LLAVE PARA LAVATORIO | und | 6
01.04.02.03 | SUMINISTRO DE ACCESORIOS SANITARIOS
01.04.02.03.01 | DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO CROMADO | und | 12
01.04.02.04 | INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS
01.04.02.04.01 | COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS | pza | 12
01.04.02.05 | INSTALACION DE GRIFERIA
01.04.02.05.01 | COLOCACION DE GRIFERIA | und | 6
01.04.02.06 | INSTALACION DE ACCESORIOS
01.04.02.06.01 | COLOCACION DE ACCESORIOS SANITARIOS | pza | 12
01.04.03 | DESAGUE Y VENTILACION
01.04.03.01 | SALIDA DE DESAGUE
01.04.03.01.01 | SALIDA DE DESAGUE DE PVC PESADO 2" | pto | 5
01.04.03.01.02 | SALIDA DE DESAGUE DE PVC PESADO 4" | pto | 12
01.04.03.02 | INSTALACION DE ACCESORIOS SANITARIOS
01.04.03.02.01 | SALIDA DE VENTILACION EN PVC SAP 2" | pto | 2
01.04.03.03 | REDES DE DISTRIBUCION
01.04.03.03.01 | TUBERIA DE DESAGUE EN PVC SAL D=4"(COLECTOR) | ml | 35
01.04.03.03.02 | TUBERIA DE DESAGUE EN PVC SAL D=2"(COLECTOR) | ml | 15.2
01.04.03.03.03 | TUBERIA DE DESAGUE EN PVC SAL D=2"(MONTANTE VENT) | ml | 20
01.04.03.04 | ACCESORIOS DE REDES COLECTORES
01.04.03.04.01 | REGISTROS DE BRONCE DE 4" | pza | 1
01.04.03.04.02 | REGISTROS DE BRONCE DE 2" | pza | 1
01.04.03.04.03 | SUMIDERO DE BRONCE DE 2" | pza | 6
01.04.03.04.04 | CODO PVC SAP 4"x 45º | pza | 2
01.04.03.04.05 | CODO PVC SAP 2" x 45º | pza | 4
01.04.03.04.06 | YEE PVC-SAP DE 4" A 4" | pza | 4
01.04.03.04.07 | YEE PVC-SAP DE 4" A 2" | pza | 6
01.04.03.04.08 | YEE PVC-SAP DE 2" A 2" | pza | 8
01.04.03.04.09 | SOMBRERO VENTILACION PVC DE 2" | pza | 2
01.04.03.05 | CAMARAS DE INSPECCION
01.04.03.05.01 | CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 0.30X0.60 | pza | 2
01.04.04 | SISTEMA DE AGUA FRIA
01.04.04.01 | SALIDA DE AGUA FRIA
01.04.04.01.01 | SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 3/4" | pto | 18
01.04.04.02 | REDES DE DISTRIBUCION
01.04.04.02.01 | RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2" PVC-SAP | ml | 48
01.04.04.03 | ACCESORIOS DE REDES DE AGUA
01.04.04.03.01 | CODO PVC-SAP 1/2" | pza | 13
01.04.04.03.02 | TEE PVC-SAL 3/4" A" x 1/2" | und | 8
01.04.04.03.03 | UNION UNIVERSAL PVC-SAP 3/4" | und | 4
01.04.04.04 | LLAVES Y VALVULAS
01.04.04.04.01 | VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE UNION ROSCADA 1/2" | pza | 3
01.04.05 | SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL
01.04.05.01 | TUBERIA DE BAJADA Y DISTRIBUCION
01.04.05.01.01 | TUBERIA PARA AGUAS PLUVIALES DE PVC SAL 3" | ml | 26
01.04.05.02 | ACCESORIOS DE PVC
01.04.05.02.01 | CODO PVC-SAP 3" x 90° | pza | 4
01.04.05.02.02 | ABRAZADERA 3" PARA TUBO | und | 16
01.04.05.02.03 | TEE PVC-SAP 3" x 3" | und | 4
01.04.05.02.04 | COLADERA DE CUPULA | pza | 4
01.04.06 | VARIOS
01.04.06.01 | PRUEBA HIDRAULICA DE AGUA POTABLE TUB DE PVC | ml | 48
01.04.06.02 | PRUEBA HIDRAULICA DE DESAGUE TUB DE PVC | ml | 50.2
01.04.07 | BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE 600 Lts
01.04.07.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.04.07.01.01 | EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO | m³ | 1.8
01.04.07.01.02 | NIVELACION INTERIOR Y APISONADO CON EQUIPO | m² | 1
01.04.07.01.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | m³ | 1
01.04.07.02 | TANQUE BIODIGESTOR
01.04.07.02.01 | BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE V=600 lts | und | 1
01.04.07.03 | CAJA DE REGISTRO DE LODOS
01.04.07.03.01 | OBRAS DE CONCRETO
01.04.07.03.01.01 | CONCRETO EN ESTRUCTURA F'C=175 KG/CM2 | m³ | 2.5
01.04.07.03.01.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m² | 2.5
01.04.07.03.01.03 | ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2, GRADO 60 | kg | 150
01.04.07.03.02 | CURADO DE CONCRETO
01.04.07.03.02.01 | CURADO CON PRODUCTO QUIMICO | m² | 20
01.04.07.03.03 | VALVULAS Y ACCESORIOS
01.04.07.03.03.01 | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2" | und | 1
01.04.07.03.03.02 | ADAPTADOR UPR PVC SAP DE 2" | und | 2
1.05 | INSTALACIONES ELECTRICAS
01.05.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.05.01.01 | EXCAVACION DE ZANJAS PARA TUBERIAS DE INSTALACIONES ELECTRICAS | m³ | 2.4
01.05.01.02 | NIVELACION INTERIOR Y APISONADO CON EQUIPO | m² | 4
01.05.01.03 | RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO DE ZANJAS | m³ | 2.2
01.05.02 | SALIDA PARA ELECTRICIDAD Y TOMACORRIENTES
01.05.02.01 | SALIDA DE TECHO PARA CENTRO DE LUZ | pto | 5
01.05.02.02 | SALIDA PARA LUMINARIAS COLGANTES | pto | 15
01.05.02.03 | SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE | pto | 4
01.05.02.04 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLARES CON PUESTA ATIERRA | pto | 9
01.05.02.05 | SALIDA PARA LUZ DE EMEREGENCIA | pto | 4
01.05.03 | CANALIZACION Y/O TUBERIA
01.05.03.01 | TUBERIA DE PVC SAP ELECTRICAS DE 35mm | ml | 44.9
01.05.03.02 | TUBERIA DE PVC SAP ELECTRICAS DE 25mm | ml | 42
01.05.03.03 | TUBERIA DE PVC SAP ELECTRICAS DE 50mm | ml | 10
01.05.03.04 | TUBERIA DE PVC SAP ELECTRICAS DE 25 mm FLEXIBLE | ml | 100
01.05.04 | CONDUCTORES Y/O CABLES
01.05.04.01 | CONDUCTOR NH-80 DE 6MM2 | ml | 200
01.05.04.02 | CONDUCTOR LSOH#12 DE 4MM2 | ml | 160
01.05.04.03 | CONDUCTOR LSOH#14 DE 2.5MM2 | ml | 120
01.05.05 | TABLERO GENERAL Y DISTRIBUCION
01.05.05.01 | TABLEROS DE DISTRIBUCION PARA LLAVES TIPO RIEL 8 POLOS | pza | 2
01.05.06 | INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS
01.05.06.01 | INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO 3 X 35 A | pza | 1
01.05.06.02 | INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO 2 X 30 A | pza | 2
01.05.06.03 | INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO 2 X 25A | pza | 3
01.05.06.04 | INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO 2 X 20 A | pza | 1
01.05.07 | EQUIPOS LUMINARIAS
01.05.07.01 | PANELES LED PHILIPS BVP631 LED1023 757 820W 1-10V DX10 | und | 8
01.05.07.02 | LUMINARIA LED PARA ADOSAR DOWNLIGHT 12W | und | 5
01.05.07.03 | EQUIPO AUTONOMO DE EMERGENCIA PHILIPS Led R 1,1W por lampara-8 Led's/luminaria | und | 4
01.05.08 | VARIOS
01.05.08.01 | POZO DE CONEXION A TIERRA | und | 1
01.05.08.02 | INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA (ACOMETIDA) | glb | 1
Costo Directo
Gastos Generales
Utilidad
Parcial
I.G.V.
COSTO TOTAL DE OBRA: